## Slide 1: Выделение тяжелых металлов с помощью TMT 15® Мусоросжигательные заводы

## Slide 2
  Устранение тяжелого металла из промывочной воды дымовых газов осаждением
  Сокращение содержания ртути в дымовых газах и стоке воды
  Оправдавшее себя применение на нескольких сотнях мусоросжигательных заводах во всем мире
Уголь, отбросы, биомасса, осадки сточных вод содержат
тяжелые металлы, которые выделяются во время сжигания
 Основная проблема: токсичные ртуть и кадмий
TMT 15® Применение на мусоросжигательных заводах
26.03.2015 | AI-AK-SK-AT / Grimmer

## Slide 3
Электро-статический
газоочиститель
Кислотный газоочиститель
Пламенная
печь
Щелочной
газоочиститель
Обработка
воды для очищения газов
Дымовая
труба
TMT 15
Очищение дымовых газов: мокрая очистка (мусоросжигательная установка)
26.03.2015 | AI-AK-SK-AT / Grimmer

## Slide 4
Давление пара [Па]
Металлы
Температура [° C]
График давления насыщенного пара у различных тяжелых
График давления насыщенного пара у различных тяжелых металлов
Хлориды
Оксиды
26.03.2015 | AI-AK-SK-AT / Grimmer
Notes: Х

## Slide 5
Промывочная вода
Нейтрализация
Известь
Осаждение Hg
с TMT 15
TMT 15
Флокуляция
Хлопья
Седиментация
Фильтр-пресс
Фильтрат
Водоприемник
Песочный
фильтр
Обработка промывочной воды очистки газов
26.03.2015 | AI-AK-SK-AT / Grimmer

## Slide 6
Условия обработки:
Несколько экземпляров 1 л промывочной кислотной воды дымовых газов (pH = 0,6), подогретой до 50° C, приведен в соответствие показатель pH 9 с известью [Ca(OH)2], добавлено различное количество TMT 15, хлопьевидный (полиэлектролит, 5 мл 0,1% раств./л) После 2 ч седиментации отфильтрована через мелкий бумажный фильтр и концентрация остатка тяжелых металлов анализировалась методом AAS.
* Директива EC 200/76/EC
P
b
C
d
C
u
N
i
H
g
Z
n
Необработанный
экземпляр
-
8
,
1
5
0,
.
4
1
4
,
3
5
0,
.
0
9
1,
.
8
9
5
3
Предельный показатель *
0,
.
2
0,
.
0
5
0,
.
5
0,
.
5
0,
.
03
1,5
Экземпляр
1
0
0
,
0
1
3
0,
.
3
1
0,
.
0
5
<
0
,
0
4
1
,
4
6
<0,1
2
3
4
5
0
7
5
1
0
0
0,
.
0
0
8
<
0
,
0
3
2
0,
.
0
5
<
0
,
0
4
<
0
,
0
0
1
4
0,
.
0
0
4
<
0,
.
0
3
2
0,
.
0
5
<
0
,
0
4
<
0
,
0
0
1
4
<
0,
.
0
0
2
<
0,
.
0
3
2
0
,
0
4
<
0
,
0
4
<
0,
.
0
0
1
4
<0,1
<0,1
<0,1
Обработка промывочной воды - сжигание бытового мусора
Экземпляр
Экземпляр
Экземпляр
Дозировка
ТМТ 15
мл/м³
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
26.03.2015 | AI-AK-SK-AT / Grimmer

## Slide 7
Fe
Cr
Cu
Zn
Ni
Cd
Источник Г. Шлегель (H. Schlegel)
Оседание гидроокиси твердых металлов
Концентрация [мг/л]
pH
26.03.2015 | AI-AK-SK-AT / Grimmer

## Slide 8
  Угольная электростанция, Германия, 370 МВТ
  Импортированный антрацит 110 т/ч + 1.5 т/ч осадков сточных вод (сухие)
  Система избирательной каталитической нейтрализации (SCR) и мокрой десульфуризации дымовых газов (FGD) с обработкой промывочной воды
  Продувка: 15 м³/ч промывочной воды дымовых газов
  Добавка TMT 15® : 30 мл TMT 15®/м³ продувки = 4 мл TMT 15®/т угля
  Содержание ртути: - Необработанная промывочная вода: ~ 200 мг Hg/л - Обработанная промывочная вода: < 5 мг Hg/л
  Применение TMT 15® с начала внедрения системы FGD в 1988 г.
CFP = Угольная электростанция
TMT 15® на угольных электростанциях - неопровержимые факты / пример станция А
26.03.2015 | AI-AK-SK-AT / Grimmer

## Slide 9
CFP = Coal fired power station
  Угольная электростанция, Германия
  Общая мощность 580 МВт (2 блока)
  Немецкий + импортированный антрацит (летом~125 т/ч / зимой~190 т/ч)
  Система мокрой десульфуризации дымовых газов
  (FGD) с обработкой промывочной воды
  Продувка: 15-20 м³/ч промывочной воды дымовых газов
  Добавление TMT 15® : 20 мл TMT 15®/м³
  Продувка = 2,5 м TMT 15®/т угля
  Содержание ртути в остатке: < 0,2 – 1,0 мг Hg/л
  Содержание кадмия в остатке < 0,2 мг Cd/л
  Применение TMT 15® с начала внедрения системы FGD в 1988 г.
TMT 15® на угольных электростанциях - Неопровержимые факты / Пример станция А
CFP = Угольная электростанция
26.03.2015 | AI-AK-SK-AT / Grimmer

## Slide 10
  Сокращение содержания ртути в дымовых газах и стоке воды
  Устранение тяжелого металла из промывочных вод дымовых газов осаждением
  Оправдавшее себя применение на нескольких сотнях мусоросжигательных заводах во всем мире
Уголь, отбросы содержат тяжелые металлы, которые
выделяются во время сжигания.
 Основная проблема: токсичные ртуть и кадмий
TMT 15® Применение на мусоросжигательных заводах
26.03.2015 | AI-AK-SK-AT / Grimmer

## Slide 11
Электро-
статический
газоочиститель
Пламенная
печь
Дымовая
труба
TMT 15
газопромыватель
Гипс от мокрой десульфуризации дымовых газов
Циклон
Водоочистное
сооружение
TMT 15® Применение: мусоросжигательная установка
26.03.2015 | AI-AK-SK-AT / Grimmer

## Slide 12
Начало добавления дозы TMT 15® в щелочной газоочиститель мусоросжигательной установки (MGI)
Предельно-допустимый
показатель в Германии (17. Федеративное постановление по защите от выбросов)
Выброс ртути [мг Hg/Нм³]
Сокращение выбросов ртути в очищенном газе благодаря
добавлению TMT 15 ®
26.03.2015 | AI-AK-SK-AT / Grimmer